## Demande raccordement
A REMPLIR PAR LE REQUERANT | DEMANDE DE RACCORDEMENT EN EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE
| Propriétaire : |  | Localité :
| Adresse : |  | Parcelle n° :
ECA n° :
| NPA / Localité : |  | CAMAC n° :
| Tél. n° : |  | Bâtiment :
Adresse e-mail :
Objet, description :
Volume SIA bâti de la nouvelle construction ou de l' extension par rapport à l'existant :
Volume affecté pour habitation, école, hôtel, restaurant, bureau, commerce, jardin d'hiver :
Volume affecté pour halle industrielle, artisanat, ruraux, boxes, garage, cabanon de jardin :
Volume affecté pour bassin d'agrément, fontaine, piscine, jacuzzi, étang :
Autre volume affecté (type à préciser) :
Inventaire des installations :
| Installations |  | Nb de postes de puisage
| WC, salle de bains | Réservoir de chasse
Lavabo, lavabo-rigole, bidet
Douche
Urinoir
Baignoire
| Cuisine | Lave-vaisselle
Evier
| Buanderie | Lave-linge
Evier, bassin de lavage
| Extérieurs | Robinet de balcon
Evier, bassin de lavage
Robinet de jardin et garage
| Divers | Distributeur de boissons
Douche de coiffeur
Déversoir, vidoir au sol ou mural
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
| Débits de longue durée > 15 min (débits en [l/min]) |  | Mode d'exploitation:
Refroidissement
Fontaines
Arrosage
Remplissage de bassins
Ecoulement continu
Autre
| Débits de pointe > 30 l/min (nb de postes) |  | après compteur | avant compteur
Lance d'arrosage
Poste d'incendie (dévidoir) → 1"1/4 - Qmin 30 l/min à 3 bars
Vanne d'incendie → 2" - Qmin 300 l/min à 3 bars
| Débits de pointe > 30 l/min (débit en l/min) |  | après compteur | avant compteur
Sprinkler → débit compris entre 600 et 9'000 l/min
| Lieu et date : |  | Signature :
AUTORITE | Longueur de branchement : |  | Diam. conduite (DN) :
| Distance à la borne hydrante : |  | Diamètre du compteur :
| Commune d'Oron, le : |  | Signature :
* * Formulaire à retourner, dûment rempli et signé au BUREAU TECHNIQUE D'ORON * * le Bourg 9 - Case postale 116 - 1610 Oron-la-Ville / e-mail : bto@oron.ch / tél. 021 908 04 13
Continu
Mixte
Jour ou nuit
Neuf
Existant